## Лист1
Приложение
к Распоряжению ПАО "Ленэнерго"
от_____________№_____________
Информация о запланированных работах на электросетевых объектах ПАО "Ленэнерго", связанных с отключением потребителей на 15 августа 2017г. с 09 час.00 мин. до 17 час.00мин.
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
филиал ПАО "Ленэнерго" "Кингисеппские ЭС", Лужский РЭС
1. | ПС-41 Торошковичи ВЛ-10 кВ л.41-02, Замеры уровня наведенного напряжения. | д.Торошковичи Дзержинское С.П. Лужского района | 105 - - | 15.08.17. 10 ч. 00 мин | 15.08.17. 16 ч. 00 мин. | 1. Отключение социально значимых объектов котельная п. Торошковичи.
2. | ПС-41 Торошковичи ВЛ-10 кВ л.41-03, Замеры уровня наведенного напряжения. | д.Петровская Горка д. Щегоща д. Заозерье п. Герцена д. Филимонова Горка п. Торошковичи, коттеджи Дзержинское С.П. Лужского района | 6 14 56 38 31 4 - - | 15.08.17. 10 ч. 00 мин | 15.08.17. 16 ч. 00 мин. | 1. Отключение социально значимых объектов: котельная п. Торошковичи.
3. | ПС-41 Торошковичи ВЛ-10 кВ л.41-06, Замеры уровня наведенного напряжения. | п. Торошковичи, ферма КРС Дзержинское С.П. Лужского района | 0 - - | 15.08.17. 10 ч. 00 мин | 15.08.17. 16 ч. 00 мин. | 1. Отключение социально значимых объектов не будет.
4. | ПС 35 Оредеж, ВЛ-10кВ л. 35-03, ремонт ПР-10 ТП-1000 | д. Надбелье, К.Х. "Надежда" в д. Надбелье, д. Бутково Ям-Тёсовское СП Лужского района | 69 - - 16 | 15.08.17. 10 ч. 00 мин | 15.08.17. 16 ч. 00 мин. | 1. Отключение социально значимых объектов не будет. 2. д. Щербинка, п. Оредеж, ТП-1416, ТП-799, ТП-1417 будет кратковременное отключение, на период переключений.
5. | ПС 42 Ретюнь, ВЛ-10кВ л. 42-08, замена трансформатора и ПР-10 ТП-1371 | п. Ретюнь, Ретюньское СП Лужского района | 1583 - - - | 15.08.17. 10 ч. 00 мин | 15.08.17. 16 ч. 00 мин. | 1. Отключение станции очистки воды ТП-822 п. Ретюнь.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
| Начальник ЛРЭС |  | Подпись |  |  | И.А. Сергеев
Исп. Миролюбова Т.А.
тел. (8 813 72) 2 - 89 - 43